UT 27

DRESSING AND PROCEDURE TROLLEY

TECHNICAL DETAILS

Body Dimensions	: 700×550 mm

Height	: 1150 mm

Castor Diameter	: 125 mm