UT 28

ANESTHESIA TROLLEY

TECHNICAL DETAILS

Body Dimension	: 700 x 550 mm

Height	: 1150 mm

Total Height	: 1550 mm

Castor Diameter	: 125 mm