UNICART EMERGENCY

EMERGENCY CART

TECHNICAL DETAILS

Width	: 825 mm

Depth	: 585 mm

Height	: 1150 mm

Castor Diameter	: 125 mm